\*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Организация  |  |
| Объект |  |
| Адрес |  |
| **Характеристики нагрузки** | Количество фаз | 1 | 3 |
| Номинальное напряжение на нагрузке, В | 220 | 230 | Другое \_\_\_\_\_\_\_ |
| Частота напряжения на нагрузке, Гц | 50 | 60 |
| Характер нагрузки (Cos ϕ) |  |
| Гальваническая развязка нагрузки | да | нет |
| Коэффициент гармоник тока, % |  |
| «Крест фактор» нагрузки (C.F.= Peak / RMS) |  |
| Тип питаемого оборудования, сфера деятельности |  |
| **Характеристики рабочего режима** | Ток, потребляемый нагрузкой, А | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза A |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза В |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза С |
| **Параметры сети** | Количество входных фаз | 1 | 3 |
| Напряжение сети, В | 220 | 380 | Другое \_\_\_\_\_\_\_ |
| Частота сети, Гц | 50 | Другая \_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие нейтрали | да | нет |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения |  |
| **Характеристики аварийного режима** | Ток, потребляемый нагрузкой, А | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза A |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза В |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фаза С |
| Нормируемая продолжительность аварийного режима, мин |  |
| Частота пропадания сетевого напряжения | \_\_\_раз в \_\_\_ час / день / месяц |
| Работа от ДГУ | да | нет |
| **Вариант исполнения системы** | Внешний сервисный байпас | да | нет |
| **Характеристики АБ** | Требуемое время заряда АБ, ч |  |
| Требуемое время автономной работы, мин |  |
| Тип АБ  | Необслуживаемые  | Классические |
| Желаемый срок службы АБ | 5 лет  | 10 лет |
| Размещение АБ | внутреннее | на стеллажах | в шкафах |
| **Удаленный контроль, мониторинг** | Реле сигнализации | да | нет |
| Другое |  |
| **Дополнительное оборудование** | АВР на входе системы | да | нет |
| Щит вводно-распределительный | да | нет |
| Щит распределения нагрузки | да | нет |
| Сервисные розетки 220В | да | нет |
| **Характеристики объекта** | Температура в помещении, °С | \_\_\_\_\_ макс. | \_\_\_\_\_ мин. | \_\_\_\_\_ средн. |
| Планируемая площадь для размещения оборудования, м2 |  |
| Необходимость кабельной разводки | да | нет |
| Размещение объекта | промышленная зона | жилая зона |
| зона, удаленная от города | другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж** |